문서번호	시설과-464
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	01/22 공헌구
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2016.1.18.~1.22.)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`16.1.18 ~ 1.22.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’16. 1. 18 ~ 1. 22.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과
1.18	동물원내순찰
	동물병원	17시05분 동물병원 복도전등 OFF
1.19	동물원내순찰	중식시간 전등 및 pc전원 절전홍보
	복지과,의무실	이상없음
1.20	열대조류관	휴계실 전기장판 에너지절전 홍보.
	방역실	이상없음
1.21	운영과	중식시간 전등 및 pc전원 절전홍보
	안전추진반	이상없음
1.22	관리부,동물부	운영과사무실(의무실), 총무과
	사무실점검	동물교실 개별난방기구 철거요청

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.