	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노후아파트(20년 이상) 대상 표본 실태조사 결과 보고

1.관련근거

가. 예방과-23932(2015.10.30.)호 “2015년 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림”

나. 예방과-1250(2015.1.15.)호 “노후아파트(20년 이상) 대상 표본 실태조사 계획 보고”

2. 위와 관련 우리서 관내 노후아파트(20년이상)의 소방시설 등 안전관리 실태조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2016.1.18. ~ 1.19.(2일)

나. 대 상 : 12개소

- 노후아파트(20년 이상) 63단지 중 20%  표본대상

다. 점검반 : 소방특별조사 3개조 6명

라. 점검내용

- 소방시설 유지관리 상태 확인 및 사용법 지도

- 비상구 등 피난·방화시설 안전관리 요령 지도

- 소화기 안전관리요령 및 노후소화기(가압식 중점) 폐기, 교체안내 등

마. 점검결과 : “붙임” 참조

붙 임 :  실태조사 결과 서식 1부.  끝

담당자	손호준		검사지도팀장	전다영		예방과장	01/22 김용규
협조자
시행	예방과-1823	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	783-0119	/전송	785-1191	/	fires71@seoul.go.kr	/	대시민공개