다중이용업소 안전관리대상 현장확인 지도결과 보고서

결재	센터장	검사지도팀장	예방과장
	강석오	박성진	01/22 박태일

□ 일 시 : 2014년 1월 21일 □ 대상명 : 잠자리 (강동구 길동 412-12 ) ☏ 471-3303 □ 현 황 : -2층, 면적 827 ㎡, 업 종 : 유흥주점
확 인 사 항	현지 확인결과	조 치 사 항
1. 소방시설 및 방화시설의 관리유지 적정 여부 - 소화기 등 소화시설 관리유지 상태 - 자동화재탐지설비의 정상작동 여부 - 기타 소방시설관리 유지 상태	- 소화기 등 소화시설 관리유지 적정함 - 자동화재탐지설비 정상 작동됨 - 기타 소방시설관리 유지 상태 적정함	- 소방․방화시설 상시 기능유지토록 지도 및 소방시설오작동시 응급처치방법 등 지도
2. 비상구 등 피난 ․ 방화시설 관리 실태 - 비상구, 피난시설 확보 상태 - 상품 및 장애물 적치행위 등	- 비상구,피난시설 확보상태 적정함 - 상품 및 장애물 적치행위 없음	- 비상구 상시개방토록 지도 (비상구 확인의 날 교육)
3. 자체 안전관리 이행 실태 - 자체 소방순찰 및 초동대처 능력 - 화기취급 안전지도 등	- 상시 각실등 소방순찰 실시함 - 취사용 화기사용(도시가스) - 음식물 조리시 화기 안전사용	- 화기취급시 안전 수칙 준수하여 사용토록 지도함
4. 기타 화재예방상 필요한 홍보 지도 사항 - 소방여론 청취 사항 - 관계자 지도교육 내용, 교육인원	- 관계자 2명 교육함	- 화재예방요령 및 화재발생시 대피요령 등 지도함
위 보고자 계 급 : 소방위 성 명 : 강석오