	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 보고(중계동 상아아파트 12동 607호)

1. 검토회의

- 일     시 : 2016. 01. 20(수)  17:00 ~ 17:30

- 참석인원 : 24명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2015.12.11	12:15	12:15	12:20	12:35

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 섬밭로 265 상아아파트 12동 607호	양식 철근콘크리크조 15/1 1동 연면적 9116.28㎡	공동주택

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 전기적 요인(경년열화) 추정

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총 50,500천원(부동산 12,000천원, 동산 8,500천원)

3.출동인원 및 장비

1) 인 원 : 25명(소방 25명)

2) 장 비 : 8대(지휘1, 펌프 1, 탱크 1, 굴절 1, 고가 1, 구급 1, 구조 1)

3) 기타 장비 : 개인안전장구 및 파괴기구 등

4. 수리 현황

- 1046호, 1490호

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 아파트 단지내 불법주정차로 인해 진입로 협소

- 최초 목격상황 : 현장도착 시 아파트 6층 베란다에서 검은연기 발견

- 현장 활동상황

о 현장 도착 즉시 개인안전장구 착용후 5층에서 개인로프 활용 창문을 통해 하단에 있는 소방호스

를 끌어올려 화점인 6층으로 진입후 화재진압 및 인명검색 실시함

о 탱크차 대원은 수관 전개 및 용수 점유 완료 후 옥내 진입 화재진압 실시함.

о 굴절차 건물 측면에 부서, 전개하여 인명구조 및 화재진압 연소방지 준비함.

о 화재 완진 후 진압대원 화재실 내부 잔화정리 실시함.

- 각 조별 임무 기록

о 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

о 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

о 관창수 : 소방호스 전개 및 화재진압

о 관창보조 : 소방용수 점유 및 소방호스 전개 화재진압

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
주택가 이면도로이며 협소하여 신속한 진입이 어려움.	관내 지리도상훈련 실시로 신속한 소방활동 여건조성

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	이재원		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	01/22 김용석
협조자
시행	현장대응단-664	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-973-0119	/전송	979-6119	/	118ping@seoul.go.kr	/	대시민공개