함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/21)

1. 2016.01.21.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-21-(목) (A)		378,810	122,524	86,504	19,175	131,369	19,238
2016-01-20-(수) (B)		391,129	130,524	91,892	18,099	130,692	19,922
전년도	2015-01-21-(수) (C)	371,831	115,752	93,369	12,988	148,269	1,453
01-21(목)	전일대비(A-B)	-12,319	-8,000	-5,388	1,076	677	-684
차이량	전년대비(A-C)	6,979	6,772	-6,865	6,187	-16,900	17,785
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		373,293	124,547	85,138	23,654	122,841	17,113

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월21일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/22 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-1746	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개