	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 알림(덕릉로 70가길 45 성모자애드림힐)

1. 검토회의

- 일     시 : 2016. 1. 20(수)  17:00 ~ 17:30

- 참석인원 : 24명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2016.01.19	11:43	11:43	11:48	11:55	화재번호-13

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 덕릉로 70가길 45(성모자애드림힐 4층)	철근콘트리트조 7/1층 1동 연면적 4812.63㎡	노유자시설

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 부주의/화원방치 추정(주방 인덕션 가동)

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총  4,199천원(부동산 3,933천원, 동산 266천원)

3.출동인원 및 장비

1) 인 원 : 55명(소방 45명 경찰 6명)

2) 장 비 : 15대(지휘1, 펌프 4, 탱크 5, 굴절 1, 고가 1. 구급 2, 구조 1)

3) 기타 장비 : 천장파괴기, 갈쿠리, 소방호스40mm 5본, 개인안전장구 등

4. 수리 현황

- 1271호, 1270호

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 특이사항 없음.

- 최초 목격상황 : 현장도착 시 건물 4층에서 연기 발생

- 현장 활동상황

○ 현장 도착 즉시 건물 옆면에 차량 부서 및 공기호흡기 등 개인보호장비 착용하고 건물 4층으로

진입후 옥내소화전 활용 화점에 집중방수 및 인명검색 실시 후 주변 안전조치 실시함.

○ 탱크차 진압대원은 연결송수관 점유 완료후 화재진압 실시함

- 각 조별 임무 기록

о 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

о 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

о 관창수 : 소방호스 연장 화재진압

о 관창보조 : 소방용수 점유 및 인명대피 유도

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
노유자 시설로서 화재발생시 다수의 인명피해 우려됨	지속적인 화재진압 훈련 및 지리조사를 실시하여 화재발생시 신속한 진입 및 인명구조

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	이재원		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	01/22 김용석
협조자
시행	현장대응단-657	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-973-0119	/전송	979-6119	/	118ping@seoul.go.kr	/	부분공개(6)