투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주) 중랑사업소장
(경유)
제목	건조기(C호) 상향컨베이어 부품교체 승인

1. 중랑사업소 – 157813(‘16.01.19)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 건조기(C호) 운영 중 상향컨베이어 스프라켓 마모로 부품 파손이 발생이 발생되어 시행하는 “건조기(C호) 상향켄베이어 부품교체 승인요청”건을 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건조기(C호) 상향켄베이어 부품교체

2) 사업개요

- 건조기(C호) 상향켄베이어 스프라켓, 스크레이퍼(10개소), 고정볼트 교체(17톤/hr)

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 건조기 상향콘베이어는 장축이고 상시 가동됨에 따라 마모가 심하게 발생되고 스프라켓 피치마모 발생시 체인, 스코레이퍼, 고정볼트를 손상을 유발함에 따라 노후된 부품의 긴급 교체가 요구됨에 따라 승인하여 긴급으로 시행하고자 함.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	01/22 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-573	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)