수계관말 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 01/22 이만기

대시민공개

	명에 따라 수계별 관말지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 1. 22.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일시 : 2016. 1. 22.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재

□ 검사대상 : 8개소(성동구, 광진구 무인배수지 수계별 관말지점)

□ 검사방법 : 휴대용 잔류염소 측정기로 현장에서 측정

□ 검사항목 : 잔류염소

□ 검사결과

배수지 명	주 소	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	비 고
응봉배수지	금호1가 산37-7	1/22	0.17
	금호1가 산37-1	1/22	0.17
금호배수지	금호3가 산2-1	1/22	0.16
	금호4동 1527-1(배봉길18)	1/22	0.18
아차산배수지	성수1가1동 643	1/22	0.22
	자양2동 686-52	1/22	0.24
아차산소배수지	구의동 9	1/22	0.17
	중곡동 143-146	1/22	0.15

□ 의견 및 조치시항

- 검사지점 모두 수질기준 이내로 적합하였으며 잔류염소 수질이 안정적으로 유지되고 있음  끝.