	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	119구급대 감염관리실 검수 결과 보고

1. 재난관리과-560(2016.1.21.)호 「119구급대 감염관리실 공사 완료에 따른 검수 계획」과 관련입니다.

2. 위와관련 119구급대 감염관리실 검수 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일    시 : 2016. 1. 22. 14:00 ~ 15:30

나. 검 수 자 : 구급팀장 정재석, 구급운영 박상규, 구급대원 오문석

다. 제작업체 : ㈜퍼스트엔 ※업체관계자 입회

라. 검사장소 : 시흥119안전센터내 감염관리실

마. 검사내용

- 배수관, 수도관, 전기 연결 상태 확인

- 주요 구성 물품 작동 확인

- 감염관리실 시 운전 및 장비 세척 테스트등

바. 검수결과 : 감염관리실 규격에 적정함(【붙임1】, 【붙임2】 참조)

붙임  1. 검수 체크리스트 1부.

2. 검수사진 1부.  끝.

★담당자	박상규		구급팀장	정재석		재난관리과장	01/22 김범기
협조자
시행	재난관리과-615	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 재난관리과 구급팀	/
전화	02-2681-8119	/전송	02-2619-0121	/	cyberpsg@seoul.go.kr	/	대시민공개