	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 . 작동기능점검 조치명령 대상 확인검사 결과보고 (쌍용 스위닷 홈 아파트 . 동작문화복지센터)

1. 관련문서

가. 예방과-934(2016.01.18.)호 『종합정밀점검 조치명령 대상 확인점검 계획』

나. 예방과-998(2016.01.19.)호 『작동기능점검 조치명령 대상 확인점검 계획』

2. 위와 관련 작동 기능점검 조치명령 대상 확인 점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확 인 일 : 2016. 01. 22.(금)

나. 대    상

연번	대 상 명	보완 만료일	확인일
1	************* ***********	2016. 01. 17.	2016. 01. 22.
2	********** **********************	2016. 01. 18.	2016. 01. 22.

다. 확 인 자 : 소방위 현중수 , 소방장 유재광

라. 확인내용 : 종합정밀점검 . 작동기능점검 지적사항

마. 결    과 : 완비(현지시정 1건) - 붙임 참조

소방시설 점검 기록표 수신기 위치로 이전 부착

붙임  확인점검서 1부.  끝.

★담당자	현중수		검사지도팀장	탁한수		예방과장	01/22 최광수
협조자
시행	예방과-1258	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1198	/전송	02-846-1194	/	110207hjsh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)