	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 고장발생 보고

현장대응단에서 관리·운용중인 출동차량 출입 차고문 고장발생 사실을 다음과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장일시 : 2016. 01. 21. 2번 차고문

2016. 01. 22. 1번 차고문

2. 고장개소 : 지휘차(구조버스),구급차량 출입 차고문

3. 고장원인 : 빈번한 작동으로 인한 부품 마모

4. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
현장대응단	지휘차량출입 차고문(2번)	장력스프링 축 절단	○ 차고문 안전조치 ○ 차고 보온 조치 ○ 교동(주)A/S팀 고장내역 통보	교동 긴급 A/S 팀 방문하여 고장개소 확인 및 정비요함
	구급차량출입 차고문(1번)	우측 장력스프링 절단

붙임  차고문 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
2팀차량관리주임	신경식		지휘2팀장	안형우		현장대응단장	01/22 정재룡
협조자
시행	현장대응단-667	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 진관안전센터	/
전화	02-388-7880	/전송	02-389-0674	/	bigshin2000@seoul.go.kr	/	대시민공개