함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 고장 발생 보고(목동)

1. 2015년도 「소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 위와관련 우리119목동센터에서  비상소화장치 정기점검차 순찰중 비소37함이 원인미상으로 인한 고장이 발생 되어 보고합니다.

가. 대 상 : 비소 37호(※형식: 일체형)

나. 주 소 : 양천구 목3동 318-70(목동 중앙본로7가길 81-13)

다. 동 원 : 펌프차량 및 차량대원

라. 내 용 : 2016년 1.22일 비상소화장치 정기정검차 순찰중비소 37호함이 원인미상의 타격으로 인한 파손흔적이 있어 본서 용수담당에게 유선연락을 취하고 고장발생보고서를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 파손사고  서식(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	김종태		2팀장	이종행		센터장	01/22 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-316	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	kjt911@seoul.go.kr	/	대시민공개