		서부수도사업소
CU********2*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962016004624	신청일자	2016년 01월 22일
누수위치(주소)	03626 서울 서대문구************
신청인	***	연락처	02--
신청인(주소)	서울 서대문구 홍제동********
현장도착시간	10시 10분	출동인원	3
누수여부	N	누수탐지여부	N
조사자	***	처리일자	2016년 01월 22일
처리결과	굴착한바 하수도(10:10)

끝.

★주무관							김용민				시설관리과장					01/22 유인행
협조자
시행			시설관리과-2174										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3707							/전송			02-3146-3739					/	kympma0903@seoul.go.kr													/	부분공개(6)