		중부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	316629	고객접수번호	0912016003576
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	**********************************************
신청인	원유한	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19700726	기물번호	W1400912866
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	박충기
입회자	원유환	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	4.0kg/cm² / 스텐
처리결과	너트조임 및 게이트밸브 온 오픈 작동작업으로 이상없음

끝.

★주무관							박충기				급수운영과장					01/22 김수영
협조자
시행			급수운영과-1589										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@hanmail.net													/	부분공개(6)