함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(1월21일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	1월21일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	308,179	303,367	287,842	299,316	증4,812	증18,842	증6,933
공릉1중블록	31,904	33,494	30,915	31,489	감1,590	증989	증415
공릉2중블록	116,091	115,575	110,820	232,657	증516	증5,271	감116,566
월계1중블록	65,338	62,891	58,202	48,863	증2,447	증7,136	증16,475
월계2중블록	70,404	68,460	65,393	-48,620	증1,944	증5,011	증119,024
북악4중블록	24,442	22,947	22,512	34,927	증1,495	증435	감12,415

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.01.21) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	01/22 박용진
협조자
시행	시설관리과-1410	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개