문서번호	공원운영과-1248
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
이동유	허생범	김준현	01/22 이용태
협 조

위탁시설(장충테니스장) 시설물 점검결과 보고

2016. 1.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

위탁시설(장충테니스장) 시설물 점검결과 보고

남산공원 내 위치한 공공체육시설인 장충테니스장 시설물 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 장충테니스장 현황

⃝ 위    치 : 중구 장충동2가  산 7-22

⃝ 연    혁

- 1971. 6. 23 : 시설 설치허가 (녹지 410-0508호)

- 1974. 8. 22 : 준 공

⃝ 부지면적 : 10,545.5㎡ (약 3,190평), 테니스 코드 9면

⃝ 건 축 물 : 191㎡ (관리사 및 휴게소)

⃝ 수 탁 자 : 코오롱글로벌(주) 스포렉스 대표 안병덕

⃝ 위탁기간 : 2013. 7. 1 ~ 2016. 8. 9

⃝ 위 탁 료 : 금이억사천오십구만이천원 (금240,592천원)

□ 점검 내용

⃝ 점검일자 : 2016. 1. 20. 14시 ~ 16시

⃝ 점검방법 : 자체 점검반 편성하여 현장 확인 점검

⃝ 점 검 반 : 공원운영팀장 허생범, 담당자 이동유

⃝ 중점 점검사항

- 허가조건 준수여부 확인 및 이행실태 점검

- 시설물 파손 및 변경사항 여부 점검

- 허가지역 외 무단점유 및 주변 청결상태 점검

- 시설 이용시민 응대태도 점검

□ 점검결과

⃝ 허가조건(운영시간, 요금 등) 위법사항 없음

⃝ 다만 주변 청결 상태 및 시설물 관리 상태 불량

※ 지적사항

테니스장 관람석 낙엽 등 쓰레기 방치	테니스장 내 쓰레기통 관리불량
테니스장 주변 테니스공 미회수	테니스장 창고문 유리창 파손 방치
테니스장 주변 정리정돈 상태 불량	테니스장 조명탑 기전시설 미시건

□ 향후계획

⃝ 점검에 지적된 주변환경 정비 등 조속히 시정토록 지도 감독

⃝ 지속적인 관리 감독 실시로 허가조건 이행 실태 점검

⃝ 향후 위반사항에 대해서는 허가조건에 의거 행정조치.   끝.