화재방어검토회의 결과

Ⅰ. 화재발생 일반현황	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
		최시영	김치경	01/24 박원우

구 분	주 요 내 용
발화일시	*****************33		완진일시	*****************46
처 종	음식점 뒷편 다용도창고		장 소	****천호동 556-2
****	***********************************㎡
피해상황	인명피해	없음
	재산피해	90**************** **********
동원현황	인 원 : 51명 (소방45명,경찰6명) 차 량 : 13대 (펌프4,탱크4,지휘차1,구조2,구급1,굴절1)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2016.01.23.(09:00∼09:30)	참석인원	부센터장 김치경 등 12명
출동로 선정	천호119안전센터→진황도로→ 현장	차량부서	************
진입 및 현장활동	○ 센터로부터 강동구 *********번지 현대프라자 맞은편 황소곱창 화재수보 즉시 펌프,탱크,구급차량출동함. ○ 현장출동 중 개인안전 장비 착용하고 천호동 ******* 앞에 부서 차량고임목 설치 등 주변 현장안전 확인한 바 1층 점포에서 회색 연기 분출하고 있었으며 주변 관계인이 소화기를 사용하여 진압을 시도하였으나 음식점 뒷편 다용도창고 전선류에 연소되고 있는 것을 40mm 수관 3본 전개하여 주출입구를 이용하여 진입 화재 진압하고 건물 뒤편 쪽에서도 40mm 수관 2본 전개하여 현장대응단과 같이 건물 외부 문 시건장치 해제하고 진입 화재진압함.
출동대원 안전확보	○ 출동차량 펌프, 현장도착 즉시 고임목 설치함. ○ 방화복, 헬멧, 두건, 공기호흡기 등 개인보호장비 장착함. ○ 화재현장 주변 2차사고 예방 및 안전 확보함
잘 한 점	○ 현장도착 즉시 40mm 수관 3본 전개 후 진입하여 화재진압 및 연소저지함 ○ 탱크차에서 수리 점유 후 펌프차에 연결송수함 ○ 탱크차에서 40mm 수관 2본 전개 후 건물외부 진입하여 화재진압 및 연소저지함 ○ 차량 부서 후 고임목 설치 및 주변 안전확보함
문 제 점	○ 특이사항 없음

위 치 도	화재방어검토회의
출 동 로