문서번호	요금과-2145
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서수도사업소장
이광호		권상훈	01/25 이인걸
협 조

당직근무 일일 상황보고

(01월24일, 일요일, 일직)

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2016년 01월 24일 일요일(일직․ 숙직)

□ 당직책임자 : 6급 권상훈

○ 당 직 원 : 7급 최준순, 7급 이광호

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 125건

○ 주요상황 접수건수 : 0건(진행 0건, 완료 0건)

○ 기타상황 접수건수 : 125건(진행 100건, 완료 25건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
			- 없음 -
단수사항	-	․
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : “ 없음 ”
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	125	․ 일반주택 : 10건 ․ 아 파 트 : 80건 ․ 연 립 : 30건 ․ 기 타 : 5 건				․처 리 : 100건 ․미처리 : 25건
외부기관 점검사항	-	․ 점검시간 : - ․ 점검기관 : - ․ 점검내용 : - “ 없 음 ” ․ 점검결과 : -
기타사건․사고 (방송보도사항등)	1	○ 취재일시 : 2016.1.24.(일) 13:50 ~14:00 ○ 언론기관 : MBC 「오늘 아침」프로그램 - 카메라기자(1명) : 김덕수(*************) ○ 취재내용 - 동파 동결과 관련된 당직실 민원상담 내용 촬영 - 당직자 인터뷰 내용 ․ 동파건수 오전 약 80건 정도이며, 동결로 인한 단수발생으로 문의가 많아 해빙방법에 대하여 설명 및 안내 하고 있음				통합감시제어센터
						구분	11:00 23:00		17:00 05:00
						목 동	3.9		3.4
						신 정	3.8		3.5
						신 월	4.1		3.6
						우장산	4.0		3.8
						화 곡	2.5		3.1

끝.