4층 시스템 냉.난방기 고장발생 보고서
문서번호	소방행정과-962	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			조성종	이기주	전결 01/25 김규태
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	시스템냉.난방기	관리부서		용산소방서 소방행정과
고 장 일 시	2016. 1. 25.	장 소		본서 4층 전체
조 치 사 항	LG전자서비스센터 A/S신청
원인 및 상태	원인 : 미 상 상태 : 작동불능 (에러코드69)
담당자 의견	해당 제조사 전문기사 방문 수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 1월 25일 계급 소방장 성명 조 성 종 용산소방서장 귀하