함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	업무협조요청 회신(백련산로 100)

1. 시설관리과 – 2240(2016.1.25.)호와 관련입니다.

2. 은평구 백련산로 100(응암2동 주민센터앞) 도로옹벽 유출수에 대한 상수도관  이상 유·무 확인 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위치 : 은평구 백련산로 100(응암2동 주민센터앞)

나. 누수탐지일 :

- 음청식 : 2016.1.22.(금)

- 다점식 : 2016.1.22.(로거설치). - 1.24 철거(일)

다. 누수탐지결과

○ 음청식 및 다점식 로거탐지 결과 누수징후 없음.  끝.

	급수운영과장
주무관	함현준		급수운영과장	01/25 박길영
협조자
시행	급수운영과-1880	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-3670	/전송		/	hhjoon0420@seoul.go.kr	/	대시민공개