문서번호	도로보수과-755
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
최병수		01/25 이석재
협 조

교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사

준공검사 결과 보고(삼육대학교 주변)

2016.  01. 25.

북부도로사업소

도로보수과

교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사

준공검사 결과 보고(삼육대학교 주변)

노원구 공릉동 삼육대학교 주변 U턴차로 설치에 따른 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사를 완료하고 준공승인 요청이 있어 원인자공사 현장을 점검하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 교통안전시설물 심의결과 통보

- 서울지방경찰청 교통관리과-32957 2015.11.30.

○ 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 승인통보

- 한국토지주택공사, 도로보수과-12970, 2015.12.30.

○ 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 준공 요청

- 남양주사업단-394, 2016.01.19.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사

○ 공사위치 : 노원구 공릉동 삼육대학교 정문 주변

○ 공사기간 : 2015.12.31. ~ 2016.01.31.

구 분	설 계	감 리	시공사	원인자	비고
노면표시	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜다물그린	한국토지 주택공사

□ 노면표시 설치개요

(단위:m)

계	백색 실선	백색 파선	황색 실선	황색 파선	청색 실선	청색 파선	문자 기호	횡단 보도	표지병
551	308	30	213	-	-	-	36	-	37

□ 준공승인요청에 따른 점검 내용

○ 검사방법 : 노면표시 공사설계 설명서 규정에 의거 검사

점 검 내 용	점 검 결 과
․노면표시 마무리 상태	- 양 호
․노면표시 제거상태	- 양 호
․노면표시 휘도측정	- 적 합(백색:283 상, 황색:201이상)
․T-GIS 입력여부	- 입 력(2015-2027-104)

○ 현장사진

삼육대학교 정문 주변		삼육대학교 정문 주변

□ 조치의견 : 현장 점검결과 이상 없으므로 준공 승인코자 함.

붙 임 : 1. 준공검사조서 1부.

2. 휘도측정 결과 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공사진대지 1부.  끝.