		강서수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(구로구 서해안로34가길 46 삼익빌라 1동 B01호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972016004769
처리일자	2016년 01월 25일 15 시 30 분
공사장소	***************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/01/22		검사일	2016/01/25		검사자	박경원
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		****	***********************
	대표자	***		****	*************
검사방법	현장실사
검사결과	공사가 적정하게 완료됨				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							박경원				급수운영과장					01/25 조면행
협조자				주무관							이상무
시행			급수운영과-1866										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 신정동 319-15																/
전화		02-3146-3966							/전송								/														/	부분공개(6)