	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(비상소화장치 81호외 1개소)

1. 관련근거

가. 2015년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』

나. 재난관리과-389(2016.1.15.)호 『겨울철 관련 화재취약 대상 소방통로확보훈

련 및 비상소화장치 관리계획 알림』

2. 위와 관련 겨울철 관련 화재취약 대상 소방통로확보훈련 및 비상소화장치 관리점검중 양재119안전센터 관내 소방용수시설이 고장 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

○ 고장내역

연번	소화전번호	식별	위 치	고장내역	고장발생일	사용가부
1	비상소화장치81호	물탱크 (비상소화저수탱크)	내곡동 1-824	소방펌프파손	2016. 01. 24.	사용 불가
2	비상소화장치82호	물탱크 (비상소화저수탱크)	내곡동 1-1592	소방펌프파손	2016. 01. 24.	사용 불가

붙 임 : 1. 소방용수 고장발생 보고서(비상소화장치81호외 1개소) 1부.

2. 고장소방용수 위치도 및 사진 2부.  끝.

	양재119안전센터장
★담당자	조노직		진압3팀장	김명수		센터장	01/25 마행열
협조자
시행	양재119안전센터-369	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9(양재동 324-5번지)	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	nnjjcho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)