함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	고품질 계량기 점검 의뢰

1. 롯캐클관 제16-2호(2016.1.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 관내 아파트 2016년 1월분 사용량이 과다하게 부과되어 아파트 관리사무실에서 자체 점검한 바, 현재도 사용량이 과다하게 늘어 계량기 점검을 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수전내역

고객번호	주 소	사용자	기물번호	구경	세대수	검침일자	지침	사용량
35276798	서초구 서운로 200 (서초동 1312-3)	롯데캐슬 클래식	g14-512030 (초음파)	200	632	15.1.1	97711	12,291
						16.1.1	258437	16,877
						16.1.20	277370	18,933
						16.1.21	278778	1,408

나. 연락처 : 599-3425.

※ 2015년 월 평균 사용량 : 13,011㎥. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	이종현		요금관리팀장	박흥숙		요금과장	01/25 오현
협조자
시행	요금과-1860	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4808	/전송	3146-4839	/		/	대시민공개