		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022096635	고객접수번호	0992016005424
수용가명	***	민원신청일	2016년 01월 24일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19850422	기물번호	r0900002421
현장방문일시	13시 10분	현장출동자	**
***	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내배관 동결로 해빙완료

끝.

주무관							이철				급수운영과장					01/25 이자화
협조자
시행			급수운영과-1745										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-4556							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)