보고서(건축허가 신청에 따른 급수협의)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
윤승구	배성호	01/25 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-1995

명에 의하여 동담당지역의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

연번	위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
1	중곡동 246-45외1필지 (246-46)	한성남외1인	지상6층 연면적:482.52㎡	다세대	건축과-2202 (16.01.21)

2. 현장조사 내용

연번	위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입 구경	비고
1	중곡동 246-45	16m	80mm	4.7kg/㎠	아차산배수지	30mm

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.