문서번호	도시철도설비부-851
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	송변전과장	도시철도설비부장
김현수	박동규	01/25 정찬웅

차량 회생에너지 저장장치 설치 검토계획

2016. 1

도시철도설비부

차량 회생에너지 저장장치 설치 검토계획

도시철도차량이 감속 시 생산하는 회생에너지를 효율적으로 이용하고자 에너지저장장치 설치 추진을 검토하고자 함

Ⅰ		추진배경

❍ 도시철도차량 속도제어방식이 저항․쵸퍼제어에서 인버터(VVVF)제어로 변경되면서 차량 감속 시 회생에너지 발생

❍ 발생된 회생에너지는 전차선 전압을 상승시켜 차량 운행 및 유지관리에 영향

❍ 전차선 전압 상승을 예방하기 위해 역사 내 ①제동저항, ②회생인버터, ③에너지저장장치 등을 설치하고 있음

❍ 따라서 전차선 전압을 안정화하고 회생에너지 저장 및 활용하는 측면에서 에너지저장장치가 가장 진보된 장치이나 효과 분석 자료가 미비하여 검증 필요

Ⅱ		추진계획

< 추 진 개 요 >

□ 추진방향 : 도시철도에 맞는 회생에너지 저장장치 설치방안 모색

□ 추진방법 : 전기연구원, 철도기술연구원 등 전문기관과 협의 추진

□ 추진절차

효과 분석	⇒
’16. 2. 19 까지

전문기관과 검증	⇒
’16. 3. 11 까지

설치기준 수립

’16. 4월 중

1		효과 분석

❍ 추진 방법

- 도시철도 운영사내 제동저항기, 회생인버터, 에너지저장장치 사례조사(’16.2.1 까지)

- 제작사와 협의하여 특성 분석(’16.2.5 까지)

▸회생제동저항기	: 공기질 영향 미치는 정도

▸회생인버터	: 한전전원 측으로 에너지를 공급하는 정도

▸에너지저장장치	: 에너지저장장치 이용 효율

2		전문기관과 검증

❍ 추진 방법 : 상기 효과 분석 내용 검증

- 전기연구원, 철도기술연구원 등에 분석 내용을 자문 의뢰

- 차량․에너지저장장치 제작사 및 송변전․전차선 시공사에 자문 의뢰

- 유지관리 및 효과 관련 도시철도 운영사와 협의

3		설치기준 수립

❍ 회생에너지 저장장치의 효과가 있을 경우, 에너지저장장치 설치기준 수립

※ 필요시, 학술용역 시행

❍ 효과가 없을 경우, 에너지저장장치 미설치

Ⅲ		행정사항

❍ 전기연구원, 철도기술연구원 : 에너지저장장치 효과분석 검증

❍ 송변전․전차선 시공사 및 차량․ESS 제작사 : 해당 분야별 효과분석 검증

❍ 도시철도 운영사 : 제동저항, 회생인버터, 에너지저장장치 등 유지관리 공유

붙임 : 회생에너지, 에너지저장장치 관련 자료 1부.  끝.