함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/22~01/24)

1. 2016.01.22.(금)~01.24.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-22-(금) (A)		416,607	157,069	96,054	35,296	131,601	-3,413
2016-01-23-(토) (B)		363,915	120,878	88,711	21,963	118,091	14,272
2016-01-24-(일) (C)		357,935	122,364	73,501	22,752	118,351	20,967
2016-01-21-(목) (D)		378,810	122,524	86,504	19,175	131,369	19,238
전년도	2015-01-22- (목) (E)	387,288	115,872	99,561	19,111	144,326	8,418
	2015-01-23- (금) (F)	389,972	109,632	99,945	23,369	148,251	8,775
	2015-01-24- (토) (G)	343,977	101,772	91,388	9,970	133,390	7,457
01-22(금)	전일대비A-D)	37,797	34,545	9,550	16,121	232	-22,651
차이량	전년대비(A-E)	29,319	41,197	-3,507	16,185	-12,725	-11,831
01-23(토)	전일대비(B-A)	-52,692	-36,191	-7,343	-13,333	-13,510	17,685
차이량	전년대비(B-F)	-26,057	11,246	-11,234	-1,406	-30,160	5,497
01-24(일)	전일대비(C-B)	-5,980	1,486	-15,210	789	260	6,695
차이량	전년대비(C-G)	13,958	20,592	-17,887	12,782	-15,039	13,510
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		374,067	125,658	85,257	24,031	122,821	16,300

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.01.22~01.24) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/25 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-1893	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개