문서번호	교량보수과-482
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
김규춘		전결 01/22 안완순
협조
	주무관		유태용

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(공단 I/C 외 2개시설)

2014. 1

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강도도로사업소

(교량보수과)

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(공단I/C외 2개시설)

□ 관련근거

○ 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 알림 --- 도로시설과-553(2014.1.13)

○ 설날대비 도로시설물 안전점검 실시 계획 수립--- 교량관리과-341(2014.1.15)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014.1.17.~1.27(7일간)

○ 점검대상 : 성산대교외 7개시설

○ 점 검 자 : 시설담당 외 1명

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	점검일 (사진번호)
1	공단I/C	특이사항 없음	-	2014.1.22
2	광복교	특이사항 없음	-	2014.1.22
3	서해안로 연결램프	연결램프 토공구간 차선 함류부 경계석 이탈	경계석 재정비 및 야간 운전자 시인성확보를 위한 안전시설 설치	2014.1.22

따로붙임  점검 및 정비사진 1부.

2014.   1.  22

점검자   직)   시설6급    성명) 유 태 용  (서명)

직)   시설7급    성명) 김 규 춘  (서명)

□ 점검 및 적출사진

				○ 위치 : 연결램프 경사로 끝단 토공부 ○ 내용 : 경계석 이탈에 의한 안전사고 위험 ○ 조치실적(계획) - 경계석 재정비 및 운전자 시인성 확보를 위한 장애물 표적표시 또는 시선유도봉 설치 예정
연번	3-1	시설명	서해안로연결램프	점검결과