문서번호	토질재료시험과-171
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		최용철	01/25 한민희
협 조
	화학시험과장			최진수
	계량기검정과장			양춘배
	도로포장연구센터장			백종은
	주무관			이강일

2016년도 교정검사 시행 계획

2016. 1

품질시험소

2016년도 교정검사 시행 계획

「국가표준기본법」 제14조 및 「국가교정기관 지정제도 운영요령」 제41조의 규정에 의거 측정기기의 소급성 제고를 위하여 2016년도 품질시험소 보유 시험장비에 대한 교정검사를 시행코자 함

Ⅰ. 추진근거

□ 국가표준기본법제14조(국가교정제도 확립)

□ 국가교정기관지정제도운영요령제41조(교정주기 대상)

Ⅱ. 장비 보유현황

□ 시험 장비현황 : 155종 383점

구 분	계		주장비		시험기구
	종	점	종	점	종	점
계	155	383	117	289	38	94
품질지도과	4	6	4	6	0	0
토질재료시험과	60	141	45	99	15	42
화학시험과	59	93	54	84	5	9
계량기검정과	28	133	10	90	18	43
도로포장센타	4	10	4	10	0	0

Ⅲ. 교정검사 시행

□ 목   적

○ 관련 법령에 따라 우리 시험소는 품질시험장비의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보를 위하여 매년 시험장비의 교정검사를 실시하여야 하는바,

○ 국가공인교정기관이며 산업통산자원부 산하 기관인 한국산업기술시험원에 교정검사를 의뢰하고 교정검사 수수료를 지급하고자 함.

※ 교정검사 수수료는 한국기술표준원에서 고시(별첨)

□ 교정 처리 절차

교정협의		교정신청 (시험소)		교정실시		교정성적서 발급		교정대가 지급
교정단가 교정대상		일괄 교정 신청서 작성		해당과 개별 실시				청구에 의거 지급

□ 교정 실적 및 계획

○ 2016년 교정계획                                      (단위:천원)

구 분	수 량	소요예산	비 고
계	162	30,035
토질재료시험과	117	22,327
화학시험과	42	7,511
계량기검정과	3	197
도로포장연구센타	(4)		(별도시행)

○ 교정예산 현황                                     (단위:천원)

구 분	수량	수수료	소급료	출장비	소 계	할인금액	납부액
계	141	27,970	2,004	3,059	33,033	2,997	30,035
토질재료시험과	96	20,683	1,613	2,261	24,557	2,230	22,327
화학시험과	42	7,088	371	798	8,257	746	7511
계량기검정과	3	199	20	-	219	21	197
도로포장센타	-	-	-	-	-	-	-

- 수수료 2,997천원(10%) 절감 됨

※「계량에관한 법률」 및 「자동차관리법」에서 정하는 기준탱크 및 택시미터 주행검사기등 검사장비는 별도 검사시행

※ 도로포장연구센타 장비는 당초 예산에 포함되지 않아 필요시 유지보수비로 별도 시행

□ 세부 추진계획

○ 교정기관

- 상  호 : 한국산업기술시험원 원장 남궁 민

- 주   소 : 서울특별시 구로구 가산디지털1로 에이스하이엔드타워

3차 16층

○ 교정기간 : 신청일로부터(2월) ～ 2016.12.31

○ 교정수수료 : 30,035천원(예정)

○ 교정방법 : 한국산업기술시험원에 교정신청서 제출하여 각 장비별 교정일 도래 전에 개별 교정 실시

○ 교정내용

- 국가교정기관인정제도 운영요령에 의한 교정 및 시험

- ISO/IEC 17025 체계에 의한 측정기 관리 기술지원

- Field Calibration을 통한 측정기기의 정확도 및 성능확인

- 정밀측정 및 측정애로 기술에 대한 기술지도

○ 교정수수료 지출

- 지출방법  : 교정검사 후 청구서에 의거 정산 지출

- 예산과목 : 건설공사품질수준향상, 건설공사품질관리사업,

건설자재품시험, 연구개발비, 시험연구비(207-08)

○ 추진일정

- 2016. 2. 2 ~  2. 6 : 교정 수수료 확인

- 2016. 2. 9 ~  2.11 : 교정신청서 제출

- 2016. 2.16 ~ 12.31 : 시기도래 장비별 교정 실시

○ 예산 지출 계획

(단위 : 천원)

구분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
예산	31,000	-	31,000	-	-

Ⅳ. 행정사항

○ 각 부서별로 장비 교정주기에 따라 교정검사 실시후 수수료 지출

○ 교정결과 조치

- 교정결과 정밀도 유지장비는 품질시험 계속 사용

- 고장 등으로 교정이 불가한 장비 및 정밀도가 불확실한 시험장비는 수리와 교체여부 등을 경제적으로 검토하여 조치

Ⅴ. 기대효과

○ 2016년 예산절감 2,997천원(수수료의 10%)

○ 국가공인시험기관으로서의 위상 제고 및 시험장비의 신뢰성 확보

따로붙임 : 1. 2016년 교정목록 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 한국기술표준원 교정검사 수수료 고시 1부.  끝.