문서번호	물재생시설과-1361
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		물재생시설과장
이태호		01/26 이철해
협조

「서남물재생센터」

분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 발생품 처리계획

2016. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

「서남물재생센터」

분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 발생품 처리계획

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 시행 중 발생된 철거대상 기자재 및 잡철물에 대하여 재활용이 가능한 품목은 재활용하고, 나머지 활용이 곤란하거나 활용가능성이 없는 물품은 불용결정 및 관리전환 소요조회 후 불용처분 하고자 함.

{요청공문 : 도시기반시설본부 설비부-16819(‘15.12.22)호}

□ 사업현황

○ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

○ 사업기간 : 2012. 11 ~ 2016. 6월

○ 사업내용 : 시설 지하화 및 증설(2천→4천㎥/일), 상부 공원조성
기존 시설철거(2천㎥/일)

※ ‘16.1월 현재 : 공사 진행(공정률 82%)

○ 사 업 비 : 총 732억원

○ 시행부서 : 도시기반시설본부 설비부

○ 사 업 자 : 대림산업외2(시공사), 도화엔지니어링외1(감리사)

□ 철거대상 기자재(발생품)

○ 발생시설 : 기존 분뇨처리장

집수정, 차량정차실(운전자대기실 포함), 협잡물처리기실, 저류조, 세차시설, 슬러지농축조, 토양탈취상(현 탈취기실 사용)

○ 발생품 내역 : 트럭스케일 등 69종

○ 철거계획(시공사)

- 철거예정 : 2016.3.10.~(1차 종합시운전 완료 후)

○ 발생품 상태 조사결과

- ㈜서남환경 발생품 상태조사결과 반영

․ 관련대호 : 서남운영2-2016-0041(‘16.1.25)호

기자재명	종류 및 규격	단위	물 품 상 태 별 수량
			계	폐품	재활용가능		비고
					재활용	소요조회 (요 정비)
계		대/면	141	36	6	79	20
농축조상징수펌프 등 3종	카니만펌프 2.0㎥/분 x 11kw 등	대	6		6
트럭스케일 등 34종	지상식50톤,W3.0m×L12.0m 등	대	36	36
분뇨투입구 등 34종	수동Coupling탈착식80A 등	대/면	79			79
탈취기 등 4종	바이오미생물 500㎥/분 등	대	20				20

※ 세부내역 : 따로붙임 “발생품 상태조사결과표” 참조

※ 탈취기실 기자재(탈취기 등 4종)은 철거대상이 아닌 협잡물야적장과 연계되어 있어 철거재검토 후 처리

□ 조치계획

○ 발생품 중 서남물재생센터에서 재활용키로 한 품목인 아래 품목은 불용결정대상에서 제외

- 불용결정대상에서 제외할 품목(서남물재생센터 재활용 품목)

번호	품 명	규 격	재활용 수량	비고
계			6
1	농축조상징수펌프	카니만펌프 2.0㎥/분 x 11kw	2
2	상배수펌프	수중모터펌프 1.4㎥/분 x 2.2kw	1
3	상등수 수중펌프	5.5KW	3

○ 불용결정(안)

- 재활용품을 제외한 발생품은 불용결정 후 재활용이 가능한 품목은 관리전환 소요조회 후 불용처분

- 불용결정 대상 : 트럭스케일 등 34종

※ 세부내역 : 따로붙임 “발생품 불용결정 물품 목록”참조

- 불용결정 사유

․ 우리시 소요조회결과, 현재 사용처가 없고 향후에도 사용할 가능성이 낮으며,

․ 시설물에서 제거된 물품으로서 노후․훼손․고장 등으로 사용이 불가하거나 수리하여도 본래의 목적으로 사용이 곤란함.

※ 관련근거 : 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

○ 관리전환 소요 조회하여 사용처가 없을 경우에는 사업시행청인 도시기반시설본부에서 불용처분(매각 또는 고재처리 등)토록 조치통보

- 관리전환 소요조회대상 : 분뇨투입구 등 34종

※ 세부내역 : 따로붙임“관리전환 소요조회대상 물품 목록”참조

붙임 1. 발생품 상태조사 결과표 및 발생품 재활용결정 품목 각 1부.

2. 발생품 불용결정 물품 목록 1부.

3. 관리전환 소요조회대상 물품 목록 1부. 끝.