문서번호	급수운영과-1661
결재일자	2016.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	01/26 조상덕

***************** 급수인입 위치 및 공사비용 문의에 따른 보고 **************

2016. 01

강남수도사업소

(급수운영과)

급수인입 위치 및 공사비용 문의에 따른 보고**************

*************신축공사와 관련 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.01.26

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 공사명 : ****************

❍ 위  치 : ************

❍ 규  모 : 지하3층/지상7층,아파트 5개동(114세대), 연면적 29,132.637㎡

❍ 용  도 : 공동주택/신축

❍ 질의자 : *********

□ 질의내용

❍ 급수인입 관경 및 위치

❍ 급수인입을 위한 공사비 및 원인자부담금

❍ 관련규정 및 공사비 산출근거

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 33.9m

❍ 분기점 수압 : 3.3kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 암사직송 수계

❍ 분기본관구경 : 100,150,200mm

□ 검토사항

❍ 급수인입 관경 및 위치

- 인입관경 : 100mm(건축허가에 따른 급수협의시 기회신)

- 인입위치 : 200mm 배수관이 위치한 북쪽, 동쪽 인입가능

❍ 급수인입을 위한 공사비 및 원인자부담금

- 급수공사비

• 정액공사비

▶ 20~500세대시 → 세대당 (220,000원 - (260 *세대수)원)

= 114세대 * (220,000원 - (260*114세대)원)

= 114세대 * 190,360원 = 21,701,040원

• 원인자부담금(114세대)

▶ 주계량기 100mm*1개, 자계량기 15mm*114개 설치

= 114세대 * 327,000원(15mm 계량기 원인자부담금)

= 37,278,000원

▶ 공제내역(기존 폐전 계량기, 44세대*15mm)

= 44세대 * 327,000원 = 14,388,000원

▶ 원인자부담금 = 37,278,000원-14,388,000원 = 22,890,000원

❍ 관련규정 및 공사비 산출근거

- 관련규정

• 정액공사비 : 급수공사 정액공사비조정 고시(서울특별시 2006-259호,‘06.7.21)

• 원인자부담금 : 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례

- 공사비 산출근거

• 정액공사비

▶ 20~500세대시 → 세대당 (220,000원 - (260 *세대수)원)

= 114세대 * (220,000원 - (260*114세대)원)

= 114세대 * 190,360원 = 21,701,040원

• 원인자부담금(114세대)

▶ 주계량기 100mm*1개, 자계량기 15mm*114개 설치

= 114세대 * 327,000원(15mm 계량기 원인자부담금)

= 37,278,000원

▶ 공제내역(기존 폐전 계량기, 44세대*15mm)

= 44세대 * 327,000원 = 14,388,000원

▶ 원인자부담금 = 37,278,000원-14,388,000원 = 22,890,000원

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 강남구 ********* 상수도관련 질의에 대하여 상기와 같이 회신하고자 합니다.