	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 중랑소방서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설(1개소)

용수번호	위 치	고장내용	비고
4478호 (지상식)	중랑구 봉화산로 80 중흥초등학교 앞	제수변 스핀들 고장	사용가능

붙임 : 고장 소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	오승민		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	전결 01/26 신종복
협조자
시행	재난관리과-573	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3422-1196	/전송	02)3422-1195	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	대시민공개