문서번호	현장민원과-1451
보존기간	년
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	01/26 김창년

옥내누수탐지 일일실적 보고(1.25.)

2016. 1. 25.(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2016.1.25(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	54	139	32	98	22	41
양 천 구	29	64	10	31	19	33
강 서 구	22	59	20	55	2	4
구 로 구	3	16	2	12	1	4

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	32	98	6	11	16	47	7	30	3	7	0	3
양천구	10	31	3	5	5	15	2	8		2		1
강서구	20	55	3	6	10	27	5	19	2	3
구로구	2	12			1	5		3	1	2		2

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		10	20	2	32	31	55	12	98
가옥 내	소 계	7	17	2	26	26	48	11	85
	화장실변기누수	6	10	1	17	23	37	9	69
	주방,부엌누수		2		2	1	3	1	5
	욕실,화장실배관		2		2		3		3
	보일러,온수배관	1	3	1	5	2	4	1	7
	수도꼭지고장				0				0
	벽체,바닥배관노후				0				0
	기 타				0		1		1
가옥 외	소 계	3	3	0	6	4	6	1	11
	수도계량기옆		2		2		2		2
	마당 수도 및 배관 노후	3	1		4	4	4	1	9
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0				0
주계량기	소 계	0	0	0	0	1	1	0	2
	단지내배관노후				0	1	1		2
	수도계량기옆				0				0
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	19	2	1	22	33	4	4	41
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소	1			1	2			2
신청인(거주인) 부재				0				0
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	18	2	1	21	31	4	4	39
기 타				0				0

.끝.