피난·방화시설 불시단속 조사서(***)

확인일:2016. 1. 26.

대상명	***		위 치	용산구 ********* (이태원동)
대표자	***	전화번호	******** *************		주용도	일반음식점
규 모	R.C 3/1층, 연면적 629.74㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1~지상2층 , 사용면적 425㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․잠금행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 및 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 안전관리 및 피난대피 요령 교육함
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김금숙		01/26 이은와
협조