		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소**********

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024264585	고객접수번호	1012016004841
수용가명	***	민원신청일	2016년 01월 26일
수용가주소	**********************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19900922	기물번호	*********66
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	양봉우
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내배관 동결

끝.

주무관							양봉우				주무관					代김주경					시설관리과장					01/26 남정열
협조자
시행			시설관리과-1847										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)																/
전화		3146-5198							/전송			3146-5239					/	ybw13@seoul.go.kr													/	부분공개(6)