공연장 피난 방화시설 불시확인 조사서

조사일시 : 2016. 1. 25.(월)

대상명	성미산 마을극장		위 치	마포구 성산동 249-10
대표자		전화번호	322-0345		처종(업종)	공연장
규 모	R.C조 지하1,2층, 객석수 98석

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건적치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 소화기 사용법 및 초동 조치요령 등 지도함
참 고	- 특이사항 없음

결재	★지휘3팀장		현장대응단장
	김기원		01/26 김용태
협조