문서번호	서울특별시아동복지센터-1134
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★서무팀장		아동복지센터소장
이부열		01/26 이순덕
협 조
	학대예방팀장		한경숙
	생활지원팀장		이창순
	상담팀장		오창옥

2016년도 아동복지센터 소방 계획

2016. 1.

서울시아동복지센터

2016년도 아동복지센터 소방 계획

2016. 1. 18 및 1.25.자 인사이동에 따른 담당자 변경을 반영한 방화관리업무의 시행계획으로 유사시 인명과 재산을 보호하는데 철저를 기하고자 함

법적근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제24조

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제14조

○ 공공기관의 방화관리에 관한 규정

야간 ․ 공휴일 자위소방대 조직구성 및 임무

			방화관리자		*반별 편성 인원은 임무가 중복부여된 것임 (당직2, 다사랑관2, 경비1, 식당1)
			당직책임자
통보연락반			초기소화반			소방대유도반
당직근무자(1명) 식당근무자(1명)			당직자 및 경비 근무자 당직실(1),다사랑관(1),경비실(1)			당직실 및 다사랑관 (2명)

반 별	임 무
본부분대 (통보연락반)	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대 (초기소화반)	자체소방시설을 활용한 소화활동
	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대 (소방대유도반)	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방화문 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물 등 소방활동 상의 장애물 제거와 복구

주간 자위소방대 조직구성 및 임무

					대 장
					소 장
					방화관리자 (부 대 장)
					서무팀장
통보연락반 (지휘반)			소화반 (진압반)				피난유도반 (대피유도반)				응급구조반 (구조구급반)
서무팀장			상담팀장				생활지원팀장				학대예방팀장
정현미 장화숙 이지현 하성욱			2층 소화전 : 김지경 김은경 손다래 1층 소화전 : 김옥연 조영옥 이완영 지하 소화전 : 이현욱 사심진				대피반 및 반출반				이미영 김미경 황지애 이귀영
							ㅇ다사랑관: 아동대피 한순자, 김효순, 이효영, 문영례, 박종혜, 김경순, 박혜리, 조효진, 신민경 ㅇ1층사무실: 문서반출 등 최성철, 최비가나, 김연복,전미희, 김영희, 박민경 ㅇ2층사무실: 문서반출 등 최용배, 최수미

화재발생시 수행업무 및  임무부여

반명	수 행 업 무	임 무 부 여 자
통 보 연락반	총괄지휘, 업무수행	ㅇ 총괄지휘 : 서무팀장 - 이부열
	119신고 및 구내전파 관계기관에 통보	ㅇ 정현미, 장화숙, 이지현, 하성욱
소화반	소방시설을 활용한 소화활동 ※ 각 층 임무부여 직원은 소화 전 위치 및 사용요령 숙지	ㅇ 소화반 : 반장 상담팀장 - 오창옥 - 2층 소화전 : 김지경, 김은경, 손다래 - 1층 소화전 : 김옥연, 조영옥, 이완영 - 지하층 소화전 : 이현욱, 사심진,
	소방용수의 보존과 급수지원	ㅇ 이현욱, 사심진 ※ 각층 소화전 및 펌프장 매일 작동상태 확인
피 난 유도반	인명구조 및 아동대피, 대피유도, 중요물품 반출이동 ※ 별첨 비상대피로 참조	ㅇ 피난유도반 : 반장 생활지원팀장 - 이창순 -다사랑관 아동대피 : 한순자, 김효순, 이효영, 문영례, 박종혜, 김경순, 박혜리, 조효진, 신민경 -1층사무실 문서반출 등 : 최성철, 최비가나, 김연복,전미희,김영희,박민경 -2층사무실: 문서반출 등 : 최용배, 최수미
응급 구조반	질식, 중경상자의 응급처치	ㅇ 응급구조반 : 반장-학대예방팀장 - 한경숙
	경상자를 지정병원으로 긴급 후송	ㅇ 이미영, 김미경, 황지애, 이귀영

소방대책 위원회 구성․운영

위 원 장
소 장
부 위 원 장
서무팀장

위 원			위 원			위 원			위 원
통보연락반			소화반			피난유도반			응급구조반
서무팀장			상담팀장			생활지원팀장			학대예방팀장

소방시설 점검 및 보완

○ 점 검 : 소방시설에 대하여 자체점검을 실시하고 이를 분야별(기계, 전기, 소화 등)로 기록 유지. 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설은 방화관리자에게 보고, 즉시 정비보완 조치(자체 점검결과 기록 : 한국소방안전협회 서식 활용 - 소방시설 외관 점검표)

○ 보 완 : 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 또는 단기에 단계적으로 보완 조치

○ 기 타 : 소방시설관리 유지업체에 위탁하는 경우 위탁받은 소방시설관리 유지업체에서 소방서장에게 보고

방화 순찰 코스 지정

○ 순찰노선 지정(수시 또는 정기 순찰) * 적색은 순찰함 비치 확인체크

① 경비실 → ② 자연학습장 →  ③ 주차장 → ④ 뒷산 → ⑤ 청사둘레→

⑥ 기전실 → ⑦ 1층 식당 → ⑧ 1층 각 사무실 및 프로그램실 → ⑨ 2층 학대         예방센터 → ⑩ 다사랑관 → ⑪ 옥상 →  ⑫ 경비실

○ 방화순찰 요령

- 평시 업무시간 내 : 소방안전관리자 및 보조자, 청사시설 관리장

- 휴일/업무시간 외 : 당직자 및 경비 종사자

※ 근무자는 수시로 순찰 및 경비를 하고 유관기관과 유기적인 협조 체계 구축

○ 방화순찰자는 순찰 중 특이사항 발견 즉시 소장에게 보고 및 당직일지에 기록

소방교육

○ 근    거

- 소방법 제4조 제4항의 규정에 의해 소방훈련 및 교육계획에 따른 교육을 전 종사자에게 실시

○ 소방교육

- 소방계획서에 의거하여 교육을 실시하고 교육일지를 기록․유지

○ 소방훈련의 종류 : 소방훈련은 소방법 제10조(소방교육)와 병행실시

【 연간소방 교육․훈련 계획 】

연월일	교 육 내 용		교 관
2016.06.	- 소방계획서 내용 - 자위소방대원 임무 - 소방시설작동요령	- 화재예방요령 - 화재 시 대피요령	소방안전관리자
2016.10.	- 소방시설 작동요령 - 화재 시 대피요령	- 기타 안전관련 등 교육	초 빙 (강남소방서)

※ 초빙교관의 경우 강남소방서의 일정에 따라 시기를 조정할 수 있으며, 초빙이 곤란한 경우 자체교육으로 대체

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도 상 훈 련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

방화환경 조성

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	입 간 판	현 관	“별도”
유인물	표 어	식당, 기계실, 전기실	소방방재본부 제작 유인물 부착
	포 스 터	현관, 식당, 기계실, 전기실
불조심 홍보 구내방송		분기별 1 회

화기사용 제한

○ 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는 자는 소장(방화관리자)에게 이를 통보(보고)한 후 화재예방에 필요한 지시를 받아야 함

○ 위항의 통보를 받은 소장(방화관리자)는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재의 예방에 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 지구별 화기취급 현장의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후 취급토록 함

○ 임시 또는 화재경보 발령 시 화기를 취급함에 있어서는 방화관리자나 화기 책임자의 지시에 따라야 함

통제 및 제한구역 지정 등

○ 화재예방을 위해 인원 출입의 통제 및 제한구역 지정․운영

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
제 한 구 역	전산 기기실	관계자 외 출입금지
	변전실, 발전실	상 동
	기계실	상 동
	L.P.G 저장실	상 동

화재발생시 행동요령 : 별첨 재난대응 메뉴얼 참조

○ 우리 센터에 직원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 화재발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기소화 등의 초동조치를 취하여야 함

최초 목격자

비상 연락조치

구내전파 및

119신고

○ 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 함

방화관리 일반

○ 소방현황 및 필수 서식의 작성유지

- 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

- 소방시설 현황 / 방화시설 현황

- 화기책임자 지정 현황

공문서 및 부책의 보존관리

○ 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 부책을 성실히 보존․관리

벌  칙

○ 명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등

- 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취함

첨부  1) 소방시설 외관점검표 1부(한국소방안전협회 다운서식).

2) 화재발생시 비상대피 안내도 1부.

3) 재난대응 매뉴얼(화재발생시 행동요령 포함) 1부.   끝

[별지 1]

건축물기본현황

가. 기 본 현 황
기 관 명	서울특별시 아동복지센터				소재지		서울특별시 강남구 광평로 34길 124(수서동 산4-1)										전 화			주 : 2040-4200
																				야 : 2040-4211
건물구조	철근콘크리트조 ,지상2층, 지하1층 2동										부지면적 25.808.2㎡ 연면적 2.307.45㎡
	특별피난계단수 : 개소, 경 사 로 비상구 : 8 피 난 계 단 수 : 3 기 타 :
화재보험 가 입	가 입 연월일		2014.1.1~ 2014.12.31			회사명		서울특별시 아동복지센터				가 입 대상물		서울특별시 아동복지센터				계약 금액			대인1인당 1억 대인1사고당 3억
관계인	구분 종별		성 명			출생년도		직 업	주 소									주민등록번호				비 고
	소유자		서울특별시장					공무원	중구 태평로1가 30
	관리자		소 장					공무원	강남구 광평로 34길 124
	점유자
방 화 관리자	성 명			신고연월일				연령	학 력				자격증종류					직 책						비고
	손 광 언			2012.9.8				52					공공기관 방화관리자					서무팀장
나. 동별∙층별 현황
명칭 동/층		건물용도 및 명칭			구 조			내 장 물							층수	바닥 면적			연면적				비고
								천 정		벽
합 계																2,307.5
옥탑		고가수조			철근콘크리트라멘조			불연재		수성페인트						29.7
2층		아동숙소, 다목적실			＂			"		“						632.8
1층		사무실 다목적실			＂			＂		“						1,161.3
지하층		기계실, 전기실			＂			＂		“						467.2
1층		경비실			“			“		“						16.5

[별지 2]

연면적 (㎡)	시설명	속보설비	소 화 설 비											경 보 설 비			피 난 설 비				소화활동상 필요설비				소화용 수설비
14,942		화재발생시 자동신고장치	소 화 기				옥내소화전	스프링클러				투척소화기	나프페키지	자동 화재 탐지 설비 감지기수/ 회로수	비 상 방 송 / 시각경보기	발 신 기 (싸이렌)	피난유도등	유도표지	인 명 구 조 기 구 인공호흡기	사강식구조대	비상조명	연결송수구	방수기구함	방수구	상수도소화전	소화용펌프
			분말	투척용	C O 2	하론		습식		건식
								해드	알람 밸 브	해드	알람 밸 브
	설치 수량	1	24	16		1	7			410	4	24		83 (연기22 ,차동식 57, 정온4) / 7	1 / 12	7	40				4	2				2
	설치장소	기계실	B1 ∫ 2층	1층식당		전산실	B1 ∫ 2층			BI ∫ 2 층		BI ∫ 2 층		BI ∫ 2 층	1층	B1 ∫ 2층	B1 ∫ 2층				B1	옥외				기계실

소 방 시 설 현 황

[별지 3]

방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수		24	10	8	0	3
과 부 족
기 능 고 장 개 소

[별지 4]

화기책임자 지정현황

층 별	실 과	화기책임자		비 고
		직 급	성 명
지하층	기계실	운전7급	이완영	부)관리장
	전기실	운전7급	이완영	부)관리장
	세탁실	운전7급	이귀영	부)관리장
	용역휴게실	운전7급	이귀영	부)관리장
	체력단련실	운전7급	이귀영	부)관리장
	목욕탕	운전7급	이귀영	부)관리장
1층	소장실 서무팀 사무실	행정6급	이부열
	서고, 물품창고	행정6급	최성철
	상담팀 사무실	사회복지6급	오창옥
	생활지원팀 사무실	사회복지6급	이창순
	주방, 식당, 주방창고	식품위생7급	최비가나
	학습실1	사회복지7급	신민경
	학습실2	사회복지8급	박혜리
	학습실3	사회복지7급	김미경
	전산실	전산6급	김옥연
	심리검사실	임기제8급	조효진	*박민경
	미술치료실	임기제8급	조효진	*박민경
	모래치료실	임기제8급	조효진	*박민경
	세미나실	사회복지6급	이창순
	당직실, 기사대기실	운전7급	이완영
	경비(방호)실	행정6급	최성철	당일근무자
	열린상담실1,2	사회복지6급	정현미
	자원봉사실	사회복지8급	박혜리
2층	다사랑관	시설관리7급	김효순	당일근무자
	의무실	간호6급	이미영
	학대예방센터 사무실	사회복지6급	한경숙
※ 건물 내 사무실 등 구획된 실에 화기 책임자를 지정하여 관리토록 함. ※ 참고사항 - 인사발령등으로 구성원변경시 각팀별 업무인계자가 해당 화기관리자로 승계됨