출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	01/26 유인행

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 1. 25.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2016년 1월 25일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2016.1.25)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○홍제,기자촌3증압 현장제어반,펌프실 인라인펌프 운전상태 및 동파대비 히터등 전열기구 점검. ○진관,약수사증압 현장제어반,펌프실 인라인펌프 운전상태 및 동파대비 히터등 전열기구 점검. ○독박골1증압 현장제어반,펌프실 인라인펌프 운전상태 점검. ○연희배수지 UPS 및 수위계,통신모뎀등 기전시설물 점검. ※점검결과: 이상없음.
비 고