문서번호	시설관리과-1068
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
송종범		이계환	01/22 원응연
협 조
	행정지원과장			장성만
	요금과장			박일배
	급수운영과장			우종근

학교 음수대 설치실태 조사계획

2014. 1. 22

강동수도사업소

[시설관리과]

학교 음수대 설치실태 조사계획

아리수 음수대를 이용하는 초등학생들과 시장님과의 주말데이트 개최 시 지시된 사항에 따라 학교 등에 설치된 아리수 음수대에 대한 설치실태 및 추가 설치 수요조사를 시행하여 음수대 관리에 만전을 기하고자 함

※ 시행근거 : 급수설비과-212(‘14.01.10) “학교 음수대 추가 설치 및 설치실태조사”

Ⅰ		조사 대상

구 분	계	초등학교	중학교	고등학교
기관수	115	53	36	26
음수대(수량)	2,050	798	691	561

※ 공공기관 및 공원 등은 금회 조사대상에서 제외

Ⅱ		조사 내용

○ 음수대 설치실태 : 별첨 1 양식 참조

- 학교 음수대 설치현황 현행화 (실제 설치되어 있는 수량)

- 음수대 높이 부적정 여부 (저학년이 음용하기에 불편한 음수대)

- 설치 위치 부적정 여부 (화장실, 개수대에 설치되어 음용환경이 불량한 위치)

※ “개수대”는 마대걸레 세척하는 장소

○ 음수대 추가 설치 수요 조사

- 학교로부터 음수대 추가 설치 요구 여부

- 설치 위치 (복도, 사무실, 식당 등)

- 추가 설치 시 음수대 배관 부설 연장

Ⅲ		조사 계획

○ 조사기간 : 2014.1.24 ~ 2.17(15일간)

○ 조 사 자 : 각 과별 지정담당자 - (별첨 2 참조)

- 행정지원과는 조사대상에서 제외

○ 조사방법

- 해당학교 방문하여 관계자(행정실장) 입회하에 합동조사

- 학교 방문 시 “별첨 1” 양식을 지참하여 현장에서 직접 작성

· 음수대 설치현황

· 음수대 추가 설치 수요조사

· 높낮이 적정여부

· 설치 위치 부적정 여부 등

Ⅳ		행정 사항

○ 각 과별 음수대 총괄담당자는 2014.2.18일 까지 “별첨 1” 양식에 의거 수합

작성하여 시설관리과로 제출

○ 학교 관계자에게 음수대 유지관리에 만전을 기할 수 있도록 유지관리업체를

선정 계약토록 지도 홍보

○ 겨울철 동결 및 동파방지를 위해 방학동안 사용하지 않는 음수대는 유지

관리매뉴얼에 따라 퇴수 조치토록 홍보

별 첨 : 1. 학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사(양식) 1부.

2. 음수대 현황 및 점검담당자 명단 1부.  끝.