문서번호	시설과-358
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	한성현	01/22 신시섭
협 조
	공원운영과장		조준수
	주무관		조기환

「서부공원녹지사업소 직원관사」

시설물 보수 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2014.  1. 22.

서부공원녹지사업소

「서부공원녹지사업소 직원관사」 시설물 보수 정비 계획

직원 관사 일부 세대에 화장실 누수, 출입문 고장 현상이 있고, 건물 1층 방범창 노후화로 미관을 저해하고 있어 보수 및 시설물 교체하고자 함.

1				추진 배경

○  공원운영과 – 565 (2014.1.13.)  직원관사 보수 협조요청

-  화장실 누수 및 출입문 고장

○  관사 1층 방범창 노후화로 미관저해

2				관사 개요

○  규    모 : 지상2층, 지하1층, 연면적 1,435㎡ (430평)

○  세 대 수 : 32세대 (세대당 전용면적 12평)

○  준공연도 : 1981년

3				현실태 및 문제점

○  현 실 태

-  건물 노후화로 설비 고장

· 1동 111호  주방 출입문 고장으로 문 안 닫힘

· 2동 212호 화장실 누수

-  건물 외부 철재 방범창 녹 발생 및 페인트 도장 탈색

○  문 제 점

-  주방 출입문 고장 및 화장실 누수로 불편함 초래

-  건물 외부에 낡은 방범창이 설치되어 있어 미관을 해치고, 전체 건물 이미지에 부정적인 역할을 하고 있음.

주방 출입문 안 닫힘	화장실 상부 누수	녹슨 방범창 미관 저해

4				보수 및 정비 계획

○  보수 및 정비 내용

-  주방 출입문 교체 (1동 111호)

-  화장실 배관 교체 및 화장실 천정 도장 (2동 212호)

-  건물 1층 방범창 철거 후 방범 및 외부 시선 차단 시설 설치

(1,800×900mm 16개소, 1,500×900 16개소)

※ 방범 및 외부 시선 차단 시설 사례

○  소요예산 : 약 490만원

○  예산과목

-  행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비.

5				행정사항

-  직원 불편함을 최소화하기 위하여 신속하게 보수 정비 실시

-  일상경비로 교부받아 집행.  끝