출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질관리팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	01/22 김규복

	명에 의하여 고객신청 수질검사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 01 . 22.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 01월 22일  10:00 ~ 17:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 성동구 금호동3가에서 수질검사 신청접수되어 직접 방문, 퇴수 후 5항목

수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며, 직접 음용하여도 된다고

설명

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
금호동3가	0.27	0.29	7.61	0.02	0.00

끝.

비  고