호텔 수질검사 결과

결재	주무관	수질관리팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	01/22 김규복

대시민공개

	명에 의거 서울시와 아리수 음용 양해각서(MOU)를 체결한 관광호텔에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 22
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014. 01. 22.

□ 검 사 자

- 수질팀 : 윤성호,  이위복

□ 검사대상 : 성동구 도선동 2번지 (비전 관광호텔)

□ 검사방법 및 검사항목

- 호텔 현장에서 호텔 직원 입회하에 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기

(잔류염소), 탁도계(탁도), 비색계(pH,철,구리)를 이용하여 수질검사

□ 검사결과

호텔명	수질검사 결과						비 고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	판정
비전관광호텔	0.12	0.31	7.33	0.00	0.00	적합

□ 조치사항

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 성적서를 배부하고 수질검사결과에   대하여 설명하였으며, 추후 아리수 수질에 대하여 문의사항이있을 경우에는    동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. 끝.