	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획

1. 관련근거

가. 예방과-1034(2014.01.16)호 『소방특별조사 조치명령(김원조 건물)』

나. 예방과-1033(2014.01.16)호 『소방특별조사 조치명령(이나켄코리아 건물)』

다. 예방과-1035(2014.01.16)호 『소방특별조사 조치명령(박용귀 건물)』

라. 예방과-1197(2014.01.20)호 『소방특별조사 조치명령(십자가복음교회 건물)』

마. 예방과-1198(2014.01.20)호 『소방특별조사 조치명령(현진정밀 건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 수립하여 확인

하고자 합니다.

연번	대상명 (명령번호)	주 소	명령일	도래일	조치명령 내용		확인 일자	확인자
1	김원조건물 (27번)	구로구 구로중앙로42길 146 (신도림동 276-59)	2014. 01.16	2014. 01.31	경보 설비	비상경보설비 정상작동토록 정비 요함	2014. 02.06	위.이용광 장.배수남
2	이나켄 코리아건물 (28번)	구로구 신도림로11라길 47 (신도림공 280-12)	2014. 01.16	2014. 01.31	피난 설비	통로유도등(전층계단) 설치요함 피난구유도등(지하층) 설치요함 3층 피난기구(완강기 등)설치요함	2014. 02.06	위.이용광 장.배수남
3	박용귀건물 (29번)	구로구 신도림로19길 100 (신도림동 277-2)	2014.01.16	2014.01.31	경보, 피난설비	비상경보설비 정상작동토록 정비요함 피난구유도등(2층, 3층) 상시 점등토록 정비요함 통로유도등(계단) 식별가능토록 정비요함	2014. 02.06	위.이용광 장.배수남
4	십자가복음교회건물 (32번)	구로구 신도림로11라길 54 (신도림동 280-24)	2014.01.20	2014.02.07	피난설비	피난구유도등 및 통로유도등 정상작동토록 정비요함	2014. 02.11	위.이용광 장.배수남
5	현진정밀 건물 (33번)	구로구 신도림11라길 44 (신도림동 280-6)	2014.01.20	2014.01.07	경보,피난설비	비상경보설비 설치요함 2층 피난구유도등 2개 설치요함	2014. 02.11	위.이용광 장.배수남

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

★담당자	배수남		검사지도팀장	김정수		예방과장	01/23 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-1409	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)754-0119	/전송		/	baesn0120@seoul.go.kr	/	대시민공개