		강동수도사업소
CU-20140123095521-A14-1012014002194-E0500-1&
수신자		급수운영과장
(경유)
제목	공사완료 통보(명일동 42번지)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012014002194
처리일자	2014년 01월 23일 10 시 00 분
공사장소	134-070 서울 강동구 명일동 42-0 우성아파트 3동 1403호
소유자성명 (건물주)	신동호	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/01/22		검사일	2014/01/23		검사자	함인석
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	알파		주 소	느티로77 ( 463-010 경기 성남시 분당구 정자동 0-0 )
	대표자	강정숙		전 화	031-718-1584
검사방법	현장실사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							함인석				주무관					송종범					시설관리과장					01/23 代송종범
협조자
시행			시설관리과-1107										(						)		접수												(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로51(성내동541-4)																/
전화		3146-5203							/전송			3146-5239					/	keironn99@naver.com													/	대시민공개