출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	환경시설과장
	김현기	01/23 박희천

	명에 의하여 2014. 1. 22 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업외 1개소에 대한 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 23
보 고 자 : 직 시설 주무관 성명 : 김 현 기

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 22(수) 13 : 00 ~ 17 : 00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 출 장 개 요 - 목 적 : 설 날 대비 공사장 안전점검 등 - 출장자 : 주무관 김상용, 김현기 - 출장지 : 서남물재생센터 외 1개소 ○ 출장결과보고 - 주요 점검 내용 . 흙막이 공사를 위한 쉬트파일 제작 및 항타에 대한 점검 . 마곡재생수 현장, 역세척수 배관공사 현장 환경정비 상태 . 동절기 대비 품질관리 및 안전관리. . 공사장 안전사고 예방을 위한 순찰 강화 . 설날 대비 공사장 안전점검(비상연락망 체계 유지 등). 끝.
비 고