문서번호	수도자재관리센터-1100
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
조중엽		조현외	01/23 성시영
협조	주무관		정범영
	주무관		박기우

『 2014년도 』

대형수도계량기 하자심사위원회 개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

『 2014년도 』

대형수도계량기 하자심사위원회 개최계획

대형계량기 내구성 및 신품입고 검사 등으로 인해 일시적인 검사장비의 운영 한계로

성능검사가 연기된 2013년 하반기 하자발생품의 처리에 만전을 기하고자 함.

관 련 근 거

본부장 방침 제317호(97.05.17)

자재58442-1123호(2003.04.02)

경영58442-568호(2003.07.16)

수도자재관리센터-21303호(2013.11.13)

하자검사 대상

대상기간 : 2012. 04. 01 ~ 2013. 09. 30

- 대형계량기 : 계량기 철거일 기준

하자대상 : 2009년 10월 ~ 2011년 12월 구매분의 하자보증기간 4년

( 2012년 1월 이후 구매분부터 전체 하자보증기간 2년으로 변경 )

하자검사 추진 계획

검사목적 : 성능검사 및 고장원인을 조사하여 하자심사 기초 자료로

활용

검사대상 분류 내역

구 분	계	검사(심사)대상	검사(심사)제외대상	비 고
대형계량기	169	150	19	민원검정 정상

검사일정 : 2014. 01. 24 ~ 01. 29 ---------- 6일간

검사장소 : 수도자재관리센터 수도계량기 검사실

검사방법

- 1차검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차검사 : 분해검사(오차검사 불합격 대상 등)

※ 하자검사 대상 납품업체에 해당일 하자검사 입회 통보 및 입회 후 검사

하자심사위원회 개최 계획

일  시 : 2014. 02. 13(목). 10:00 ~ 17:00

위원회 구성

- 위원장 : 계측관리과장

- 위  원 : 6명(본부 2명, 연구원 1명, 사업소 2명, 계량기관리팀장)

위원 위촉 : 관련기관에 하자심사위원 위촉 협조공문 시행

개최 안건 : 2014년도 대형수도계량기(2013년 하반기계량기) 하자                    귀책여부 판정

대상업체 입회안내 : 하자심사위원회 하자판정 입회안내 공문 시행

붙 임  1. 2014년도 대형계량기 업체별 하자검사 추진일정표 1부.

2. 2014년도 대형하자심사 대상(2013년 하반기 계량기) 내역 1부.