문서번호	교량보수과-483
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
기효상		01/23 이인섭
협 조
	주무관		김시련

설날대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(마들, 노원지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

북 부 도 로 사 업 소

(교 량 보 수 과)

설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	마들지하차도	○ 포장면 점검결과 특이사항 없음	○포장면 지속관찰 후 포트홀 발생시 응급보수예정	-
		○ 터널 진입 고드름 점검 결과 결빙 없음 (의정부 방향)	○결빙여부 지속관찰	-
2	노원지하차도	○ 포장면 포트홀 다수 발생 (의정부, 성수방향 등)	○현장 응급보수완료(2014.1.21.) (성수방향 초입 2차선)	(2-1)
			○시설관리공단에서 포트홀 응급보수완료(상계방향 2개소, 성수방향 3개소)	-

※ 2014년 1월 정기점검은 본점검으로 갈음.

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.  1.  21

점 검 자 : 직 시설7급  성명  기 효 상 (서명)

점 검 자 : 직 시설7급  성명  이 광 신 (서명)

점 검 자 : 직 시설6급  성명  김 시 련 (서명)

□ 점검 및 현황 사진

2-1: 노원지하차도 포장면 포트홀 발생 (성수방향 초입 2차선) 정비전	노원지하차도 포장면 포트홀 발생 (성수방향 초입 2차선) 정비후
이하여백