문서번호	시설관리과-2881
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		代신인철	01/27 이승철
협 조
	주무관			변태연
	★주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 01월 26일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
월곡가압장 월곡증압장 석관증압장 종암증압장 종암1배수지 개운산분기밸브	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 월곡가압장 - 배전반,가동중인펌프상태등 시설물 점검 및 모터펌프2호 전동밸브 그랜드 패킹 조임작업. ▷ 월곡,석관,종암 증압장 - PLC,UPS,증압장내 펌프,배관,배수펌프등 시설물 상태점검(양호) ▷ 종암1배수지 - PLC,UPS, CCTV 등 시설물 상태점검(양호) ▷ 개운산 분기밸브 - 전동밸브실내 상태점검 및 배수펌프 작동시험.		비 고

흐리고눈옴

끝.