특정소방대상물 점검확인서 [삼성리빙텔]

결재	검사지도팀장	예방과장
	정광훈	01/27 박성진

□ 대 상 명 : *****
□ 위 치 : *******(문정동)	□ 대표자 : *****
□ 전화번호 : *************	□ 소방안전관리자 :
□ 문서번호 : 예방과-617(2016.1.8.)	□ 검사구분 : 의용소방대 비상구 지킴이 활동
□ 확인내용

시정명령사항	관련법령의 규 정	시정보완기한	확인결과	비고
***** 지상5층 고시원 주출입구 방화문 도어체크 불량 : 정비요	다중이용업소 화재안전기준	2016.1.28.	완비

* 영업주 ***으로부터 시정완비, 확인점검 요청에 따른 이행여부 확인점검 결과 보고

확인일자 : 2016년 1월 26일

확 인 자 : 소방경 정광훈

붙 임 : 시정보완 사진 1부. 끝.